## Slide 1: Gruppeoppgave: Rekkehusleiligheter

## Slide 2: Rekkehusleiligheter på 128 kvm i to plan

## Slide 3: Arealer og volum for bygg med 2 x 128 kvm rekkehusleiligheter
 | Verdi
Areal per etasje (BRA), 1 etg. | 64 m²
Areal per rekkehusleilighet | 128 m²
Areal for bygget (2 leiligheter) | 256 m²
Kortfasade areal (vest/øst) | 70 m²
Langfasade areal (syd/nord) | 55 m²
Vindusareal (30 m² mot vest og 20 m² mot øst) | 55 m²
Oppvarmet luftvolum | ~ 600 m³

## Slide 4: Oppgave
Design rekkehuset til minimum passivhus etter NS3031. Gjerne også videre (NZEB, nullenergi,…)
Bygningskonstruksjoner skal beskrives/skisseres med U-verdier og varmekapasitet
Energiforsyningsløsning for både termisk og eventuelt elektrisk behov skal beskrives.
Inndata skal dokumenteres i tabell gitt på neste slide, med røff beskrivelse av løsninger.
Resultater fra energiberegninger skal dokumenteres med varmtapsbudsjett, netto energibudsjett og levert energi
Bygget skal evalueres mot TEK10, EMS og NS3700.

## Slide 5: Dokumentasjon av inndata